OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Nazwa Zamówienia: 	Wykonanie robót budowlanych w zakresie remontu pokoi studenckich w części budynku Nowej Dziekanki.

Adres Zamówienia: 	Warszawa, ul. Krakowskie Przedmieście 58/60

Nazwa Zamawiającego: 	Uniwersytet  Muzyczny Fryderyka Chopina

Adres Zamawiającego: 	Warszawa, ul. Okólnik 2, 00-368 Warszawa

Opracowała:	 Maria Lorenc

luty  2017 r.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych – remontowych -wykończeniowych pokoi studenckich w części budynku Nowej Dziekanki w zespole D.S. „Dziekanka” przy ulicy Krakowskie Przedmieście 58/60 w Warszawie

Szczegółowy zakres prac:

Przedmiotem zamówienia jest  wykonanie robót budowlanych remontowych w zakresie niezbędnym do rozpoczęcia użytkowania obiektu.

W ramach realizacji przedmiotu zamówienia należy wykonać prace wykończeniowe jak również prace umożliwiające docelowe wyposażenie i umeblowanie.

Grupa prac wykończeniowych - remontowych objętych zamówieniem:

- Prace demontażowe dotyczące obecnego wyposażenia sanitarnego i elektrycznego.

- Demontaż wykładzin w pokojach i okładzin z płytek ceramicznych podłogowych i ściennych w sanitariatach.

- Naprawa tynków i przygotowanie powierzchni ścian pod okładziny z płytek glazury i malowanie; w pomieszczeniach mokrych należy przewidzieć izolację powłokową i izolację taśmami uszczelniającymi (komplet materiałów izolacyjnych zgodnie z technologią producenta).

- Licowanie ścian w sanitariatach płytkami ceramicznymi do wysokości min. 2m.

- Dostawa i montaż urządzeń nowych sanitarnych i wklejenie luter w sanitariatach wraz z przebudową podłączeń.

- Dostawa i montaż oświetlenia pomieszczeń sanitarnych, pokoi i przedsionków.

- Przygotowanie podłoża posadzek do ułożenia nowych warstw wykończeniowych; w sanitariatach należy wykonać nową izolację powłokową (komplet materiałów izolacyjnych zgodnie z technologią producenta); w pozostałych pomieszczeniach należy wykonać reperację pod wykładzinę rulonową (np. pvc), zmywalną, z wywinięciem na ściany.

- Renowacja i konserwacja stolarki okiennej.

- Renowacja i konserwacja stolarki drzwiowej fornirowanej.

- Renowacja i uzupełnienie progów drzwiowych.

- Pozostałe prace budowlane, instalacyjne i montażowe nie ujęte w powyższym wyliczeniu a mające na celu zabezpieczenie dotychczas wykonanych elementów budowlanych i wyposażenia wnętrz, ewentualne reperacje po pracach wykończeniowych.

- Dostawa i montaż rolet okiennych wewnętrznych.

- Dostawa i montaż nowych gniazd elektrycznych podtynkowych i włączników.

- Dostawa i montaż nowych opraw oświetleniowych LED.

- Demontaż grzejników, konserwacja (np. płukanie).

- W ramach realizacji przedmiotu zamówienia Zamawiający oczekuje przygotowania obiektu i zgromadzonej dokumentacji do odbioru ostatecznego i uruchomienia obiektu.

Aktualne uwarunkowania:

-Obecnie pokoje nie są użytkowane, budynek został oddany do użytkowania w 2016 roku po spełnieniu wymogów ochrony pożarowej i zaleceń kontrolnych Sanepid. Pozostała część obiektu jest użytkowana.

- Wykonawca przyjmuje do wykonania prace wykończeniowe po uprzednim sprawdzeniu i przejęciu terenu prac.

-Przebudowa Klubu wraz z zapleczem kuchennym została zakończona na I etapie prac.

Opis stanu wykonanych prac:

1- instalacja wentylacji mechanicznej (wyciągowa) została wykonana i odebrana, wentylatory zostały zamontowane w pomieszczeniach sanitariatów, nawiew jest realizowany przez nawiewniki w ramach okiennych.

2- instalacja p. poż. została wykonana,

Ze względu  na fakt, iż prace prowadzone będą w obiekcie eksploatowanym, w trakcie prowadzonych robót należy zwrócić szczególną uwagę na właściwe i estetyczne zabezpieczenie terenu prowadzonych prac i minimalizację uciążliwości związanych z prowadzonymi pracami. Wykonawca jest zobowiązany utrzymywać bezwzględny porządek na terenie budowy. Uszkodzone elementy obiektu Wykonawca jest zobowiązany naprawić lub odtworzyć na własny koszt lub zwrócić Zamawiającemu poniesione koszty napraw. Na terenie obiektu nie ma możliwości przejazdu ciężkiego sprzętu budowlanego – Wykonawca musi dostosować rodzaj sprzętu do istniejącej infrastruktury. W obrębie samego obiektu nie ma możliwości poruszania się jakichkolwiek pojazdów. Wykonawca jest zobowiązany do zgodnego z przepisami i estetycznego oznakowania terenu prowadzonych prac.

Wykonawca jest zobowiązany prowadzić prace zgodnie z przedstawionym harmonogramem. Wszelkie odstępstwa od harmonogramu wymagają zgody Zamawiającego. Wykonawca musi dostosować organizację prac do wydarzeń organizowanych na terenie obiektu (czasowe wstrzymanie/ograniczenie prac).

Zamawiający udostępnia potencjalnym Wykonawcom obiekt przed złożeniem oferty dla oględzin, zapoznania się z warunkami wykonywania prac lub celem dokonania obmiarów. Każdy z Wykonawców ponosi pełną odpowiedzialność za skutki braku lub mylnego rozpoznania warunków realizacji niniejszego zamówienia.

Zamawiający wymaga udzielenia minimum 36 miesięcznej gwarancji jakości na wykonane prace, które stanowią przedmiot zamówienia. Okres gwarancji i rękojmi stanowi kryterium oceny ofert i może zostać wydłużony zgodnie z ofertą Wykonawcy.

Materiały  udostępnione przez Zamawiającego:

- Szkice obrazujące zakres prac,

- Inwentaryzacja budowlana budynków przy ul. Bednarskiej 29/31, ul. Krakowskie Przedmieście 58/60, ul. Krakowskie Przedmieście 58/60 (oficyna), ul. Krakowskie Przedmieście 56 wchodzących w skład kompleksu DS. Dziekanka Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina wykonana w 2013 roku przez firmę „PRECYZJA”.

- Do celów wykonania umowy Inwestor udostępnia archiwalną dokumentację projektową:

Załącznik nr 3  PROJEKT WYKONAWCZY DOSTOSOWANIA BUDYNKÓW DO WYMOGÓW RZECIWPOŻAROWYCH I SANEPID dla KOMPLEKSU BUDYNKÓW D.S. „DZIEKANKA” Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina Warszawa, ul Krakowskie Przedmieście58/60 i Bednarska 29/31 działka nr 4 
z obrębu 5-04-02, gdzie określono wytyczne aranżacji wnętrz pomieszczeń sanitarnych.

UWAGA:

Dokumentację przedmiarową należy traktować jako materiał pomocniczy a nie podstawę do ofertowania.

Do celów wykonania umowy Inwestor udostępni wybranemu Wykonawcy dokumentację powykonawczą dla inwestycji modernizacji obiektu w ramach dostosowania do przepisów p.poż 
i Sanepid.

Ilekroć w opracowaniu bądź dokumentacji projektowej, przedmiot zamówienia został opisany przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia należy przyjąć, iż jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia, a Zamawiający stosowanie do dyspozycji art. 29 ustawy niniejszym uzupełnia takie wskazanie wyrazami „lub równoważny”. W takich okolicznościach Zamawiający dopuszcza możliwość składania w ofercie rozwiązań równoważnych, wskazując, iż minimalne wymagania, jakim mają odpowiadać rozwiązania równoważne, to wymagania nie gorsze od parametrów wskazanych w opisie przedmiotu zamówienia.

TERMINY

Realizacja zamówienia:

rozpoczęcie –  do 7 dni od dnia zawarcia umowy

zakończenie –  nie dłużej niż 10 tygodni od rozpoczęcia prac.

Termin realizacji poszczególnych grup prac lub np. grup pokoi należy pokazać w harmonogramie.

KODY CPV:

45000000 – 7 – Roboty budowlane,

45300000 – 1 – Roboty instalacyjne w budynkach,

45400000 – 1 – Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych,

45210000 – 2 - Roboty budowlane w zakresie budynków,

45310000 – 3 - Roboty instalacji elektrycznych,

45330000 – 9 - Roboty instalacji wodno-kanalizacyjnych i sanitarnych,

45430000 – 0 – Pokrycia podłóg i ścian,

45440000 – 0 - Roboty malarskie i szklarskie,

45450000 – 6 – Roboty budowlane wykończeniowe i pozostałe

45410000 – 4 – Tynkowanie,

45430000 – 0 – Pokrywanie podłóg i ścian,

45450000 – 6 – Roboty budowlane wykończeniowe,

4531100 - 0 -   Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych;

4531100 - 1 -   Roboty w zakresie okablowania,

45311200 – 2 -  Roboty w zakresie instalacji elektrycznych.