Opis przedmiotu zamówienia.

- Nazwa zamówienia

„Przebudowa i modernizacja pomieszczeń studyjnych i Sali Koncertowej

w budynku Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie”

III etap - wykonanie robót budowlanych polegających na dostawie i montażu windy osobowej wraz z robotami towarzyszącymi w zakresie głównej klatki schodowej w budynku Uniwersytetu Muzycznego  Fryderyka Chopina w Warszawie przy ulicy Okólnik 2

- Adres obiektu budowlanego

ul. Okólnik 2, 00-368 Warszawa

- Nazwy i kody Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)

45000000-7	Roboty budowlane

45111300-1	Roboty rozbiórkowe

45223000-6	Roboty budowlane w zakresie konstrukcji

45262110-5	Wznoszenie rusztowań

45262520-2	Roboty murowe

45262300-4	Betonowanie

45262310-7	Zbrojenie

45262210-6	Fundamentowanie

45311000-0	Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych

45311100-1	Roboty w zakresie okablowania elektrycznego,

45311200-2	Roboty w zakresie instalacji elektrycznych:

42416100-6	Windy

45313100-5	Instalowanie wind

45343000-3	Roboty instalacyjne przeciwpożarowe

- Nazwa i Adres Zamawiającego

Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina w Warszawie, ul. Okólnik 2, 00-368 Warszawa.

Opracowała

Maria Lorenc

5. Przedmiotem zamówienia jest:

Wykonanie robót budowlanych polegających na dostawie i montażu windy osobowej wraz z robotami towarzyszącymi w zakresie głównej klatki schodowej w budynku Uniwersytetu Muzycznego  Fryderyka Chopina w Warszawie przy ulicy Okólnik 2

6. Opis stanu istniejącego:

Gmach Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina od czasu zakończenia budowy do dnia dzisiejszego pozostaje w pierwotnym kształcie bryły architektonicznej oraz niezmienianej dyspozycji wewnętrznej przestrzeni użytkowej. W budynku znajdują się pomieszczenia dydaktyczne do zajęć praktycznych i teoretycznych, pomieszczenia biurowe, sala do zajęć baletowych, sala operowa, sala kinowa, studia nagrań, duża sala koncertowa.

Konstrukcję budynku określa się jako mieszaną:

- ściany piwnic i konstrukcja nośna budynku została wykonana jako monolityczna żelbetowa , ramowo – słupowa,

- konstrukcja stropów - gęstożebrowe – np. Ackermana,  przekrycie dużej sali koncertowej wykonano w konstrukcji stalowej,

- ściany zewnętrzne i wewnętrzne części nadziemnych oraz ściany działowe murowane.

Ściany wydzielające akustycznie – murowane lub z wypełnieniem murowanym. Wyposażenie pomieszczeń w podstawowe instalacje oraz instalacje elektroakustyczne pozostały w znacznej mierze niezmienione od czasu powstania uczelni w okresie budowy obiektu.

Powierzchnia zabudowy	     	5405,00 m2

Powierzchnia użytkowa	     		11897,20 m2

Kubatura			     	67761,00 m3

Ilość kondygnacji nadziemnych 	3

Ilość kondygnacji podziemnych 2 (część pomieszczeń kondygnacji podziemnej rozlokowana na osobnym poziomie).

Obecnie zakończono prace demontażowe w pomieszczeniu wentylatorni przygotowujące przestrzeń dla zaplecza budowy – pierwszego etapu prac rozbiórkowych i podstawowych robót budowlanych dla pomieszczeń studyjnych – ogłoszono procedurę przetargową. W pomieszczeniach studiów planuje się demontaże urządzeń i wyposażenia studyjnego przenoszonego w miejsca tymczasowych sal dydaktycznych. W obiekcie w części frontowej budynku na pierwszym i drugim piętrze trwają prace budowlane w ramach realizacji projektu pn. „Modernizacja i nowa aranżacja trzech kameralnych sal widowiskowych wraz z zapleczem w budynku Uniwersytetu muzycznego Fryderyka

7. Zakres i cel przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest III etap realizacji projektu czyli wykonanie w budynku Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie robót budowlanych w zakresie dostawy i montażu windy przeszklonej w rejonie głównej klatki schodowej wraz z robotami towarzyszącymi.

Projekt jako całość przewiduje przebudowę i modernizację pomieszczeń studyjnych i Sali Koncertowej w budynku Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina wraz z zakupem wyposażenia niezbędnym do prowadzenia działalności kulturalnej, w tym – edukacji artystycznej.

Projekt jest dofinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Podstawowym celem zamówienia jest realizacja III etapu zamierzenia budowlanego objętego umową o dofinansowanie „Przebudowa i modernizacja pomieszczeń studyjnych i Sali Koncertowej w budynku Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie w ramach działania 8.1 oś priorytetowa VIII Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020 współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko.

Zakres prac obejmuje:

Wykonanie ogólnej koncepcji projektowej urządzenia dźwigowego.

Wykonanie dokumentacji wykonawczej niezbędnej dla dostawy i montażu urządzenia dźwigowego.

Wykonanie robót budowlanych towarzyszących wbudowaniu urządzenia dźwigowego, w tym np. dostosowanie podestów schodowych do przystanków oraz dostosowanie balustrad schodowych do dźwigu.

Wykonanie systemu oddymiania klatki schodowej wraz z uzyskaniem pozytywnej opinii rzeczoznawcy ds. zabezpieczeń p.poż. w dokumentacji powykonawczej.

Przekazanie Zamawiającemu dokumentacji budowy, w tym dokumentacji powykonawczej,

Wykonanie testów, badań i ekspertyz, o ile takie okażą się niezbędne  w trakcie budowy i po zakończeniu robót,

przygotowanie i uczestniczenie w odbiorach UDT i uzyskanie decyzji zezwalającej na eksploatację dźwigu,

Udzielenie gwarancji.

Szczegółowy zakres z uwzględnieniem wyłączenia prac nie ujętych w III etapie inwestycji określają:

- specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami,

- projekt wykonawczy.

Zamawiający oczekuje w pierwszej kolejności przedstawienia ogólnej koncepcji projektowej urządzenia dźwigowego do akceptacji.

Prace przygotowawcze i zabezpieczające należy uzgodnić z Zamawiającym w terminie do trzech tygodni po podpisaniu Umowy.

UWAGA :

Zamawiający wymaga złożenia wraz z ofertą wstępnego harmonogramu rzeczowo – finansowego  realizacji inwestycji w zakresie przedmiotu zamówienia. Harmonogram prac winien uwzględniać konieczność wykonania robót wewnątrz obiektu w taki sposób i takim czasie aby umożliwić ich zakończenie nie później niż pięć miesięcy od podpisania umowy. Wszelkie otwory w ścianach zewnętrznych dla wyodrębnionego rejonu prac należy wyposażyć w szczelne przegrody stosownie do rodzaju prowadzonych prac tak, aby zminimalizować ich uciążliwość dla Uczelni.

Wykonywanie prac głośnych należy planować w dostosowaniu do kalendarza wydarzeń artystycznych Uczelni.

Złożony przez Wykonawcę wraz z ofertą harmonogram prac zostanie w terminie 3 tygodni od podpisania umowy uzupełniony o wskazówki Zamawiającego (o ile takie będą niezbędne), i po zaakceptowaniu przez Zamawiającego Wykonawca złoży harmonogram-rzeczowo finansowy, (dalej „Harmonogram rzeczowo - finansowy”).

Harmonogram rzeczowo-finansowy może być modyfikowany w trakcie realizacji Umowy wyłącznie za zgodą Zamawiającego i jedynie w zakresie zmian dotyczących pośrednich terminów realizacji poszczególnych części Umowy, z tym zastrzeżeniem, że nie mogą one spowodować wydłużenia terminu realizacji przedmiotu zamówienia.

8. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia

W związku z brakiem możliwości wykonania odkrywek oraz trwałego zakrycia instalacji, wszelkie niejasności i niezgodności na etapie prowadzenia prac budowlanych należy skonsultować z projektantami oraz skorygować.

Przed rozpoczęciem wykonywania prac należy wyodrębnić instalacje (np. elektryczne, c.o. i hydrantowe) i zabezpieczyć w sposób pozwalający na bezpieczne użytkowanie pozostałych przestrzeni budynku.

Wykonawca przejmuje pełną odpowiedzialność za zabezpieczenie i stan techniczny instalacji tranzytowych nierozpoznanych w trakcie etapów projektowania a odkrytych w trakcie demontaży.

W czasie realizacji inwestycji w budynku Uczelni będą prowadzone roboty budowlane przebudowy pomieszczeń sal kameralnych. Planowane są również w 2018/2019 roku roboty budowlane polegające na wydzieleniu podstrefy pożarowej w części obiektu od strony ulicy Okólnik.

Zamawiający nie udostępnia pomieszczeń socjalnych i magazynowych. Powierzchnie składowe i magazynowe Wykonawca zobowiązuje się zorganizować we własnym zakresie w miejscach udostępnionych przez Zamawiającego i w uzgodnieniu z Zamawiającym (administracją budynku).

Zamawiający wymaga uwzględnienia wydzielenia strefy robót budowlanych wraz z zabezpieczeniem przed przedostawaniem się pyłów do wnętrza Uczelni.

Wszystkie użyte materiały powinny być zaopatrzone w atesty, charakterystyki lub certyfikaty.

Zamawiający wymaga aby wszystkie materiały przewidziane do wbudowania uzyskały akceptację nadzoru inwestorskiego i autorskiego.

9. Opis windy

Urządzenie dźwigowe zostało opisane projektem budowlanym i wykonawczym pn. „Przebudowa i modernizacja pomieszczeń studyjnych i Sali Koncertowej w budynku Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina” autorstwa pracowni „RADOSŁAW GUZOWSKI ARCHITEKT”.

Zamawiający dopuszcza odstępstwa od w/w projektu w zakresie rodzaju systemu podnoszenia kabiny – dźwig hydrauliczny bądź elektryczny. Istotnym elementem zamawianego urządzenia jest jego głośność ze względu na bliskość pomieszczeń wymagających specyficznej ochrony akustycznej.

Dźwig będący przedmiotem zamówienia  powinien być dostosowany do używania przez osoby niepełnosprawne,

w tym również osoby niewidome, oraz powinien posiadać stosowne certyfikaty lub atesty dopuszczające jego użytkowanie zgodnie z polskim prawem oraz prawem Unii Europejskiej, a także spełniające inne wymagania / normy, parametry / określone w projekcie.

Uwaga

Parametry dźwigu zostały opisane w projekcie. Wartość określająca udźwig została zmieniona – dopuszcza się zmniejszenie udźwigu do 1000 – 1500 kg/ zmniejszenie średnicy szybu i kabiny (szer. 174cm do 200cm). Pozostałe parametry określające walory estetyczne oraz wartości użytkowe pozostają jak w projekcie.

10. Obowiązki Wykonawcy

Wykonawca zobowiązany jest do wykonania robót budowlanych na podstawie zatwierdzonej i przekazanej przez Zamawiającego wielobranżowej dokumentacji projektowej, obowiązującego prawa, norm, zasad wiedzy technicznej i sztuki budowlanej oraz uzyskanym pozwoleniem na budowę i dotyczy .

Przed przystąpieniem do prac Wykonawca przedstawi wstępny projekt organizacji robót do uzgodnienia z nadzorem i Działem Gospodarczym Uczelni.

Obowiązki Wykonawcy:

1) Przejęcie terenu robót od Zamawiającego oraz zabezpieczenie terenu robót,

2) Organizacja zaplecza budowy, ponoszenie kosztów, wywozu odpadów związanych z realizacją przedmiotu umowy.

3) Zapewnienie na własny koszt transportu materiałów z rozbiórki i odpadów do miejsc ich wykorzystania lub utylizacji, łącznie z kosztami utylizacji. Jako wytwarzający odpady Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów prawnych wynikających z następujących ustaw:

Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t. j. Dz. U. z 2018r. poz. 799 z późn. zm.) oraz Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 992 z późn. zm.),

4) Zakupienie na własny koszt, dostarczenie i wbudowanie niezbędnej ilości nowych materiałów potrzebnych do zrealizowania przedmiotu umowy, bez prawa zwrotu ich wartości przez Zamawiającego. Zastosowane materiały muszą odpowiadać wymaganiom art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U z 2018r., poz. 1202 z późn. zm.) oraz ustawy o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 (t. j. Dz. U. z 2016r. poz. 1570 z późn. zm.). Wykonawca jest zobowiązany dostarczać Zamawiającemu w szczególności certyfikaty „na znak bezpieczeństwa”, certyfikaty zgodności lub deklaracji zgodności, atesty, świadectwa pochodzenia używanych materiałów, wyniki badań, prób. Przedstawienie przez Wykonawcę certyfikatów, deklaracji zgodności i atestów lub wykonanie badań jakościowych nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za niewłaściwą jakość materiałów i nienależyte wykonanie robót,

5) Opracowanie planu BIOZ oraz zapewnienie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia podczas wykonywania wszystkich czynności na terenie budowy,

6) Zapewnienie w czasie robót na jej terenie i w granicach przekazanych przez Zamawiającego należytego ładu i porządku, zapewnienie ochrony znajdujących się na terenie obiektów, sieci oraz urządzeń i utrzymanie ich w należytym stanie technicznym, uporządkowanie terenu budowy po zakończeniu robót.

7) Kompletowanie w trakcie realizacji robót wszelkiej dokumentacji zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego oraz przygotowanie do odbioru końcowego kompletu dokumentów. Wraz ze zgłoszeniem gotowości do odbioru końcowego Wykonawca dostarczy: wymagane protokoły badań, pomiary i atesty związane z przedmiotem umowy, świadectwa materiałowe i inne certyfikaty, dokumentację powykonawczą.

8) Ponoszenie odpowiedzialności za przestrzeganie przepisów bhp, ochronę p poż. i dozór mienia na terenie robót, jak i za szkody powstałe w trakcie trwania robót na terenie przyjętym od Zamawiającego lub mających związek z prowadzonymi robotami.

9) Ponoszenie odpowiedzialności za szkody będące następstwem niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy, które to szkody Wykonawca zobowiązuje się pokryć w pełnej wysokości.

10) Niezwłoczne informowanie Zamawiającego o problemach technicznych lub okolicznościach, które mogą wpłynąć na jakość robót lub termin zakończenia robót.

11) Zapewnienie wykonania i nadzorowania robót objętych umową przez osoby posiadające stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane.

12) Uczestniczenie w naradach technicznych w siedzibie Zamawiającego oraz w spotkaniach organizowanych przez Zamawiającego.

13) Sporządzenie kosztorysów ofertowych lub powykonawczych na wniosek Zamawiającego.

14) W przypadku wykonania części robót, które ulegają zakryciu, Wykonawca zobowiązany jest w każdym przypadku poinformować o takiej sytuacji Inspektora Nadzoru Zamawiającego z minimum dwudniowym wyprzedzeniem.

15) Poza pracami nie objętymi zakresem umowy dodatkowe roboty mogą być wykonane 
bez uprzedniej zgody Zamawiającego jedynie, gdy są to prace niezbędne ze względu na bezpieczeństwo lub konieczność zapobieżenia awarii.

16) Prace dodatkowe mogą być podjęte przez Wykonawcę wyłącznie po uprzednim podpisaniu umowy o udzieleniu zamówienia publicznego, na podstawie których Zamawiający zleci Wykonawcy realizację tych robót.

17) Wykonawca zatrudni na podstawie umowy o pracę osoby wykonujące wskazane przez Zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia w zakresie zgodnym z Umową.

18) W przypadku konieczności wprowadzenia zmian osób, o których mowa w ust. 17, Wykonawca w terminie 7 dni od dnia zdarzenia, przedłoży zamawiającemu zaktualizowany wykaz z określeniem formy zatrudnienia nowych osób. Forma zatrudnienia nie może ulec zmianie.

19) Obowiązki o których mowa w ust. 17 i 18 dotyczą także podwykonawcy realizującego zadanie objęte umową.

11. Warunki bezpieczeństwa pracy.

- Podczas realizacji robót Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających odpowiednich wymagań sanitarnych.

- Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego.

- Wykonawca jest zobowiązany do opracowania Planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia na budowie (BIOZ) oraz sporządzenie planu organizacji robót, który zostanie przekazany do uzgodnienia z Zamawiającym.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność za zabezpieczenie bezpieczeństwa i higieny pracy zatrudnionych pracowników oraz pracowników wszystkich podwykonawców zgodnie z następującymi przepisami:

- Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650),

- Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy - w szczególności Dział X Bezpieczeństwo i higiena pracy.

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401),

- Rozporządzenie  Ministra  Zdrowia z dnia 24 lipca 2012 r. w sprawie substancji chemicznych, ich mieszanin, czynników lub procesów technologicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym w środowisku pracy (Dz. U. 2012 poz. 890),

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 5 sierpnia 2005 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy pracach związanych z narażeniem na hałas lub drgania mechaniczne (Dz.U. 2005 nr 157 poz. 1318).

12. Ochrona Środowiska w czasie w czasie wykonywania robót.

- Wykonawca ma obowiązek stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego.

- Wszelkie rozbiórki elementów istniejących, niewykorzystywanych w dalszych etapach realizacji robót, które generują odpady, muszą być usunięte z rejonu robót, posegregowane i właściwie dla określonych grup i rodzajów składowane oraz zutylizowane.

- W przypadku wygenerowania odpadów należy z nimi postępować w sposób zgodny z zasadami gospodarowania odpadami, wymaganiami ochrony środowiska oraz planami gospodarki odpadami.

- Transport odpadów niebezpiecznych z miejsc ich powstawania do miejsc odzysku lub unieszkodliwienia odpadów należy prowadzić z zachowaniem przepisów obowiązujących przy transporcie towarów niebezpiecznych.

- W okresie budowy wszystkie odpady muszą być gromadzone w pojemnikach lub w wydzielonym miejscu z łatwym dostępem dla specjalistycznych służb komunalnych i wywozowych, z którymi Wykonawcy prac będą mieli zawarte stosowne umowy.

- Odbiorcy odpadów muszą legitymować się właściwymi zezwoleniami organów administracyjnych na prowadzenie działalności w zakresie gospodarki odpadami.

13. Uwagi, informacje, terminy.

Zamawiający udostępni potencjalnym Wykonawcom obiekt w celu dokonania oględzin przed złożeniem oferty, zapoznania się z warunkami wykonywania prac, realizacji transportu i składowania dostaw materiałów.

Zamawiający udostępni potencjalnym Wykonawcom obiekt w celu dokonania ewentualnych obmiarów we własnym zakresie przez Oferenta. Wszyscy Wykonawcy będą mieli możliwość dokonania szczegółowej wizji lokalnej celem uzyskania informacji koniecznych do przygotowania oferty i opracowania harmonogramu. Każdy z Wykonawców ponosi pełną odpowiedzialność za skutki braku lub mylnego rozpoznania warunków realizacji niniejszego zamówienia.

TERMINY

Realizacji zamówienia, nie później niż do dnia 16.08.2019 r., przy czym termin realizacji zamówienia stanowi kryterium oceny ofert.

Pozostałe terminy:

- przedstawienie harmonogramu rzeczowo – finansowego - nie później niż 3 tygodnie od podpisania umowy.

14. Załączniki

Projekt wykonawczy i budowlany zostanie udostępniony w formie papierowej w całości wybranemu Wykonawcy.

Projekt wykonawczy w zakresie:

- Architektura

- Konstrukcja

- Instalacje sanitarne (wentylacja, klimatyzacja i oddymianie)

- instalacje elektryczne - Specyfikacje - Kopia pozwolenia na budowę

# Materiał informacyjny/ pomocniczy

- Ekspertyza techniczna z 2013 roku wraz z postanowieniami WMK PSP.

- Przedmiary.

Dokonanie wizji lokalnej w obiekcie jest niezbędne dla ustalenia obszaru działań, stanu obiektu i innych zagadnień mających wpływ na podstawę wyceny.