OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Nazwa Zamówienia: 	Wykonanie usług w zakresie opracowania audytu energetycznego dla budynku UMFC przy ulicy Okólnik 2

w Warszawie.

Adres Zamówienia: 	Warszawa, ul. Okólnik 2

Nazwa Zamawiającego: 	Uniwersytet  Muzyczny Fryderyka Chopina

Adres Zamawiającego: 	Warszawa, ul. Okólnik 2, 00-368 Warszawa

Opracowała:	 Maria Lorenc

sierpień  2015 r.

- Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usług w zakresie opracowania audytu energetycznego dla budynku UMFC przy ulicy Okólnik 2 w Warszawie.

- Charakterystyka ogólna budynku Uniwersytetu:

Gmach Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina od czasu zakończenia budowy do dnia dzisiejszego pozostaje w pierwotnym kształcie bryły architektonicznej oraz niezmienianej dyspozycji wewnętrznej przestrzeni użytkowej. W budynku znajdują się pomieszczenia dydaktyczne do zajęć praktycznych i teoretycznych, pomieszczenia biurowe, sala do zajęć baletowych, sala operowa, sala kinowa, studia nagrań  sala koncertowa  duża.

. Konstrukcję budynku określa się jako mieszaną:

- ściany piwnic i konstrukcja nośna budynku została wykonana jako monolityczna żelbetowa , ramowo – słupowa.

- konstrukcja stropów żelbetowa lub na wyższych kondygnacjach również stropy gęstożebrowe – np. Ackermana,  przekrycie dużej sali koncertowej wykonano w konstrukcji stalowej.

- ściany zewnętrzne i wewnętrzne części nadziemnych oraz ściany działowe murowane. Ściany wydzielające akustycznie – murowane, lub z wypełnieniem murowanym. Wyposażenie pomieszczeń w podstawowe instalacje oraz elektroakustyczne pozostały w znacznej mierze niezmienione od czasu powstania uczelni w okresie budowy obiektu.

Powierzchnia zabudowy	  5405,00 m2

Powierzchnia użytkowa	11897,20 m2

Kubatura			67761,00 m3

Ilość kondygnacji nadziemnych 3

Ilość kondygnacji podziemnych 2 (część pomieszczeń kondygnacji podziemnej rozlokowana na osobnym poziomie podziemnym, pomieszczenia na tej kondygnacji o zróżnicowanej wysokość.(dane z archiwum UMFC) Inwestor udostępni posiadane materiały archiwalne projekty z czasów budowy obiektu, inwentaryzacje aktualizacyjne z lat późniejszych.

- Zakres opracowania:

Wykonanie audytu energetycznego zgodnie:

  - Ustawą z dnia21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów (Dz. U. z 2014 r. poz. 712)

  - Ustawą z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynków ( Dz. U. z 2014 r. poz. 1200 z późn. zm. ),

  - Ustawa o źródłach odnawialnych energii z dnia 20 lutego 2015 r. (Dz. U. z 2015 r. poz. 478)

  - z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 17 marca 2009, Dz. U. Nr 43, poz. 346 (z późn. zm.) w sprawie szczegółowego zakresu i form audytu energetycznego oraz audytu remontowego, wzorów kart audytów, a także algorytmu oceny opłacalności przedsięwzięcia termomodernizacyjnego,

  - z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 17 marca 2009 r. w sprawie szczegółowego sposobu weryfikacji audytu energetycznego i części audytu remontowego oraz szczegółowych warunków, jakie powinny spełniać podmioty, którym BGK może zlecać wykonanie weryfikacji audytów (DZ. U. Nr 43 poz. 437)

  - z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 27 lutego 2015 roku, 	Dz. U. Nr 0, poz.376 w sprawie metodologii wyznaczania charakterystyki 	energetycznej budynku lub części budynku oraz świadectw charakterystyki 	energetycznej;

  - rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z późn. zm. ) w wersji obowiązującej od 2021roku ( od 1 stycznia 2019 r. w przypadku budynków zajmowanych przez władze publiczne oraz będących ich własnością).

- Cel opracowania:

Celem zamówienia, realizowanego w ramach projektu planowanego do dofinansowania w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, powinno być spełnienie warunków art. 4 dyrektywy 2012/27/UE w sprawie efektywności energetycznej oraz Krajowego Planu Działań mającego na celu zwiększenie liczby budynków o niskim zużyciu energii, opracowanego na podstawie art. 9 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/31/UE z dnia 19 maja 2010 r. w sprawie charakterystyki energetycznej budynków.

Ze względu na zbliżający się termin przyjęty w rozporządzeniu Min. Infr. z dnia 12 kwietnia 2002 r. (z późn. zm.) w sprawie warunków technicznych, jaki powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z póżn. zm.) w wersji obowiązującej od 2021 r (od 1 stycznia 2019 r) oraz przewidywaną w 2016 roku realizację projektową dokumentacji termomodernizacji i realizację budowlaną bezpośrednio po zatwierdzeniu dokumentacji należy w audycie dążyć do planu przekształcenia budynku w obiekt zgodny z definicją „budynku o niskim zużyciu energii”.

Audyt energetyczny będzie stanowił podstawę – materiał obowiązujący dla projektu termomodernizacji budynku i będzie częścią opisu zamówienia do przetargu nieograniczonego.

- Wymagania dotyczące wykonania audytu oraz opis sposobu realizacji zawiera Wzór Umowy stanowiący załącznik do SIWZ.

- Kody CPV:

71314300-5 Usługi doradcze w zakresie wydajności energetycznej

71240000-2 Usługi architektoniczne inżynieryjne i planowania

- Warunki szczególne wykonania zamówienia:

6.1 Należy przyjąć dążenie do spełnienia warunku niskiego zużycia energii przede wszystkim w polach działań instalacyjnych budowlanych.

6.2 Lokalizacja budynku Uniwersytetu w zasięgu  obszaru uznanego za pomnik historii  KZ-PH –Historyczny zespół miasta z Traktem Królewskim i Wilanowem i jest objęty ochroną na podstawie Zarządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej  z dnia 8 września 1994 roku w sprawie uznania za pomnik historii. Budynek nie jest wpisany na listę zabytków. Obecnie trwa procedura tworzenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego w rejonie ulicy Foksal.

Należy przyjąć w razie ingerencji w strukturę ścian budynku odtworzenie elewacji wg stanu istniejącego (elewacje zostały zmienione w stosunku do pierwotnego projektu).

6.3 Zamawiający wymaga odpowiedniej staranności przy sporządzaniu charakterystyki i bilansu energetycznego dla stanu istniejącego budynku, w tym w szczególności dla charakterystyki instalacji wentylacji i klimatyzacji, instalacji systemu grzewczego i instalacji elektroenergetycznych.

6.4

- Forma opracowania audytu:

Opracowany audyt energetyczny zostanie dostarczony do siedziby Uczelni:

5 egzemplarzy w formie papierowej

2 płyty z opracowaniem w wersji edytowalnej (*doc, *docx, *xls, *dwg)

2 płyty z opracowaniem w wersji nieedytowalnej (*PDF)

- Materiały:

W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający udostępni wybranemu w postępowaniu Wykonawcy posiadane materiały archiwalne, ekspertyzy, opinie i inwentaryzacje. tj.:

- inwentaryzacja wielobranżowa budynku UMFC wraz z ocenami technicznymi instalacji z grudnia 2013 roku,

- ekspertyza konstrukcyjno – geotechniczna,

- ekspertyza techniczna z zakresu ochrony przeciwpożarowej z maja 2013r

wraz z postanowieniami MKW PSP,

- opracowania dotyczące projektów koncepcji przekształceń  funkcjonalno – użytkowych dla całej Uczelni,

- dokumentacja realizacji budowlanych wykonanych po inwentaryzacji wielobranżowej.

Fragment powyższych materiałów zamieszczono w załączniku nr 1 do OPZ - materiał informacyjny