SPECYFIKACJA

Na opracowanie dokumentacji technicznej budowlano -wykonawczej termomodernizacji, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, kosztorysu inwestorskiego i przedmiaru robót zgodnymi z wytycznymi audytu energetycznego oraz pełnienie nadzoru autorskiego nad: Termomodernizacją starego budynku dydaktycznego Wydziału Instrumentalno-Pedagogicznego Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina.

Zamawiający:

Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina

00-368 Warszawa, ul. Okólnik 2

Specjalista prowadzący:

Mgr inż. Mateusz Grzywa

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie wielobranżowego projektu budowlano – wykonawczego termomodernizacji połączonej z aktualizacją dokumentacji budowy pompy ciepła starego budynku dydaktycznego Wydziału Instrumentalno-Pedagogicznego Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina zgodnym z wytycznymi audytu energetycznego.

Dokumentację Wykonawca sporządzi w formie graficznej i elektronicznej w 6 egzemplarzach
(z tym 3 w formacie PDF).

Zakres obejmuje:

      - Wykonanie inwentaryzacji architektonicznej i instalacyjnej (elektrycznej, wentylacji grawitacyjnej i mechanicznej, c.w, c.o. i c.t.)  do celów projektowych oraz kosztorysowych.

      - Sporządzenie wielobranżowych projektów budowlano-wykonawczych branży budowlanej, sanitarnej, i elektrycznej.

      - Sporządzenie Szczegółowych Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót dla wszystkich branż związanych z termomodernizacją obiektów.

      - Sporządzenie przedmiarów robót i kosztorysów inwestorskich dla wszystkich branż związanych z termomodernizacją.

      - Sporządzenie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

      - Dokonanie zgłoszenia robót niewymagających pozwolenia na budowę do odpowiedniego organu (Departament Architektury Urzędu Miasta Białystok).

      - Wykonawca w trakcie opracowania dokumentacji projektowej jest zobowiązany na bieżąco uzgadniać z Zamawiającym proponowane rozwiązania techniczne, technologiczne i materiałowe

Charakterystyczne parametry obiektu:

Kubatura budynku:                - 13.550  m3

Powierzchnia netto:               -   2.720,38  m2

Konstrukcja budynku:

- konstrukcja mieszana  szkieletowo- murowa ze stropami z płyty żerańskiej

- wyposażenie w instalacje – wod.- kan., c.o., wentylacji mechanicznej
i grawitacyjnej, instalacji elektrycznej ogólnej, alarmowej, słaboprądowej, odgromowej.

Budynek posiada trzy kondygnacje nadziemne.

W zakresie projektów związanych z termomodernizacją należy uwzględnić:

- Inwentaryzacja architektoniczno-budowlana istniejącego budynku

- Projekt budowlano-wykonawczy docieplenia budynku

- Usprawnienia dotyczące bryły budynku (zmniejszające straty ciepła przez przenikanie i wentylację):

  - docieplenie ścian zewnętrznych przyziemia (części nadziemnej oraz zagłębionej w gruncie),

  - docieplenie ścian zewnętrznych osłonowych kondygnacji nadziemnych budynku,

  - docieplenie stropodachu,

  - wymiana okien kondygnacji nadziemnych,

  - wymiana drzwi zewnętrznych,

  - wymiana rynien i rur spustowych oraz obróbek blacharskich,

  - wprowadzenie zmian w wyglądzie elewacji w zakresie ocieplenia ścian obiektu, wykończenia i kolorystyki elewacji,

- Usprawnienia dotyczące systemu wentylacji - zmniejszające zużycie ciepła :

  - Wykonanie bilansu ciepła z uwzględnieniem docieplenia budynku, usprawnienia wentylacji oraz zapotrzebowania na cwu

  - Usprawnienie  układów wentylacji mechanicznej z uwzględnieniem odzysku ciepła i klimatyzacji

  - Odzysk ciepła z powietrza wywiewanego w istniejących układach wentylacji poprzez montaż central wentylacyjnych (4 układy nawiewno-wywiewne)

- Usprawnienia dotyczące instalacji elektrycznej – zmniejszenia zużycia energii

- nowa instalacja oświetleniowa;

- dobór nowych opraw LED oświetlenia ogólnego;

- nowa instalacja odgromowa na budynku;

- dobór paneli foto-woltaicznych (rozmieszczenie, podłączenie, uzgodnienie w PGE);

- nowe rozdzielnie elektryczne piętrowe;

- nowa rozdzielnia główna w raz z przebudową układów pomiarowych;

- Zestawienie  robót rozbiórkowych

Sporządził:

mgr inż. Mateusz Grzywa